|  | Channel 1 | Channel 2 | Channel 3 | Channel 4 | Channel 5 | Channel 6 | Channel 7 | Channel 8 | Channel 9 | Channel 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potential Range (select one) | ☐ ± 5 V | ☐ ± 5 V | ☐ ± 5 V | ☐ ± 5 V | ☐ ± 5 V | ☐ ± 5 V | ☐ ± 5 V | ☐ ± 5 V | ☐ ± 5 V | ☐ ± 5 V |
|  | ☐ ± 10 V | ☐ ± 10 V | ☐ ± 10 V | ☐ ± 10 V | ☐ ± 10 V | ☐ ± 10 V | ☐ ± 10 V | ☐ ± 10 V | ☐ ± 10 V | ☐ ± 10 V |
| Electrochemical Impedance Spectroscopy Range (select one) | ☐ No EIS | ☐ No EIS | ☐ No EIS | ☐ No EIS | ☐ No EIS | ☐ No EIS | ☐ No EIS | ☐ No EIS | ☐ No EIS | ☐ No EIS |
|  | ☐ 100 kHz EIS | ☐ 100 kHz EIS | ☐ 100 kHz EIS | ☐ 100 kHz EIS | ☐ 100 kHz EIS | ☐ 100 kHz EIS | ☐ 100 kHz EIS | ☐ 100 kHz EIS | ☐ 100 kHz EIS | ☐ 100 kHz EIS |
|  | ☐ 1 MHz EIS | ☐ 1 MHz EIS | ☐ 1 MHz EIS | ☐ 1 MHz EIS | ☐ 1 MHz EIS | ☐ 1 MHz EIS | ☐ 1 MHz EIS | ☐ 1 MHz EIS | ☐ 1 MHz EIS | ☐ 1 MHz EIS |
| Bipotentiostat Module (select to add) | ☐ Bipot Module | ☐ Bipot Module | ☐ Bipot Module | ☐ Bipot Module | ☐ Bipot Module | ☐ Bipot Module | ☐ Bipot Module | ☐ Bipot Module | ☐ Bipot Module | ☐ Bipot Module |
| iR Compensation Module (select to add) | ☐ iR Comp | ☐ iR Comp | ☐ iR Comp | ☐ iR Comp | ☐ iR Comp | ☐ iR Comp | ☐ iR Comp | ☐ iR Comp | ☐ iR Comp | ☐ iR Comp |

☐ Galvanic Isolation of each channel